## Slide 1: Etude de supports de transmission : Câbles Coaxiaux Fibres Optiques
S1 RT2 – Saé 13 : découvrir un dispositif de transmission
Ressources impliquées : R104 / R105 / R113 / R114
Séance non encadrée n°1

## Slide 2: Consigne pour cette séance de Saé 13 non encadrée
Durée de la séance : 2h
Lieu : en présentiel en salle « machine » à l’I.U.T..
Le contenu : résultats graphiques d’expériences sur les supports de transmission et signaux utilisés pour caractériser ces supports.
Ce qui vous devez faire :
  Comprendre des graphiques
  Répondre aux questions posées
  Déposer le diaporama complété avec votre travail sur l’E.N.T..
    https://ent.uca.fr/moodle/course/view.php?id=27097&section=4
Comment travailler :
  Votre travail peut être fait en binome
  Vous déposerez CHACUN le diaporama sur l’ENT en idiquant le nom des 2 auteurs.
    Nom du fichier retour : Sae13-Séance1-NOMPrenom1-NOMPrenom2.pptx ou .pdf
L’évaluation du travail :
  Les enseignants doivent pouvoir avoir accès à votre travail pour le consulter avec vous lors des séances de T.P. ou de Saé.
  Des questions seront posées sur les notions abordées lors des prochains examens des ressources concernées.

## Slide 3: Caractérisation d’un signal sinusoïdal à l’aide un oscilloscope
Comprendre et se familiariser avec les signaux …

## Slide 4: Présentation
Réglage du signal
  Forme : sinus
  Amplitude : 4V crête
  Fréquence : 1kHz
    Calculer la période de ce signal.
Montage :

## Slide 5: Découverte de l’appareil
Observation du signal
    Observer l’échelle des temps (échelle horizontale) : 500µs / carreau
    Observer l’échelle des tensions (échelle verticale) : 2V / carreau

## Slide 6: Relevé de caractéristiques
Observation du signal
    Relever la période de ce signal et comparer avec la valeur théorique calculée précédemment.
    Relever la valeur crête-à-crête et vérifier que c’est bien la valeur attendue.

## Slide 7: Entrainement n°1
Signal attendu :
  Forme sinusoïdale
  Fréquence : 1MHz
  Amplitude crête-à-crête : 4V
    Vérifier si l’oscillogramme correspond bien au signal prévu.

## Slide 8: Entrainement n°2
Signal attendu :
  Forme sinusoïdale
  Fréquence : 20 kHz
  Amplitude crête-à-crête : 10V
    Vérifier si l’oscillogramme correspond bien au signal prévu.

## Slide 9: Entrainement n°3
Signal attendu :
  Forme : _______________
  Fréquence : _______________
  Amplitude crête-à-crête : ___________
    Relever les caractéristiques de ce signal.

## Slide 10: Entrainement n°4
Signal attendu :
  Forme : _______________
  Fréquence : _______________
  Amplitude crête-à-crête : ______
    Relever les caractéristiques de ce signal.
    Calculer la valeur efficace de ce signal et vérifier que la valeur lue à l’aide des curseurs est la bonne.
Pour un signal sinusoïdal, on pourra admettre que :

## Slide 11: Entrainement n°5
Signal attendu :
  Forme : _______________
  Fréquence : _______________
  Amplitude crête-à-crête : ______
  Valeur efficace : ____________
    Relever les caractéristiques de ce signal.

## Slide 12: Etude de transmission par câble coaxial
Appliquer les connaissances acquises …

## Slide 13: Mesure du temps de propagation
Présentation du contexte
  Ligne coaxiale de longueur Lo
  Générateur placé en entrée de la ligne : génération d’une impulsion ou d’un signal sinusoïdal.
  Observation à l’oscilloscope en entrée et en sortie de la ligne.
    Rappeler la valeur de la vitesse d’un signal électrique dans une ligne coaxiale : Vp.

## Slide 14: Mesure du temps de propagation
Expérience n°1 : une simulation
    Sur cette simulation, déterminer le temps mis par le signal pour parcourir une ligne : temps de propagation Tp1.
    En déduire la longueur de cette ligne.

## Slide 15: Mesure du temps de propagation
Expérience n°2 : un relevé expérimental
    Sur ce relevé, déterminer le temps mis par le signal pour parcourir la ligne : temps de propagation Tp2.
    En déduire la longueur de cette ligne.

## Slide 16: Mesure de l’atténuation
Mesures à 1kHz :
  Signal jaune : signal en entrée du câble coaxial
  Signal vert : signal en sortie du câble coaxial
    Relever l’amplitude crête-à-crête de chacun des signaux
    En déduire l’amplification : Vs / Ve

## Slide 17: Mesure de l’atténuation
Mesures à 100kHz :
    Mêmes mesures que précédemment

## Slide 18: Mesure de l’atténuation
Mesures à 2MHz :
    Mêmes mesures que précédemment

## Slide 19: Mesure de l’atténuation
Mesures à 10MHz :
    Mêmes mesures que précédemment

## Slide 20: Mesure de l’atténuation
Mesures à 30MHz :
    Mêmes mesures que précédemment

## Slide 21: Mesure de l’atténuation
Résumé des mesures et calculs des amplifications et atténuations
    Remplir le tableau ci-dessous :
    Lignes vertes : rentrer les valeurs lues.
    Lignes oranges et grises : utiliser les fonctions mathématiques du tableur pour réaliser les calculs.

## Slide 22: Etude de transmission par fibres optiques
Découverte du contexte

## Slide 23: Présentation du matériel
Le poste de travail à l’I.U.T.

## Slide 24: Présentation du matériel
Les lignes de transmission
  Le tiroir des lignes
    Rechercher la dénomination usuelle des lignes fibres optiques.

## Slide 25: Présentation du matériel
Les jarretières
    Rechercher quelle est la fonction des jarretières.

## Slide 26: Présentation du matériel
Les connecteurs
    Rechercher la différence qui existe entre ces différents connecteurs. Préciser les applications de chacun.

## Slide 27: Présentation du matériel
Les bobines (amorce et fin)
Une bobine de 500m en valise jaune
Une bobine de 500m en valise grise

## Slide 28: Présentation du matériel
Les appareils de mesure
  Un photomètre
  Un réflectomètre
    Rechercher l’utilisation et le mode de fonctionnement de chacun de ces appareils.

## Slide 29: Utilisation d’un photomètre
Vérification des données de l’appareil
    Calculer la puissance en Watt correspondant à la puissance affichée en dBm.
    Calculer la puissance en dBm correspondant à la puissance affichée en Watt.
    Ces mesures sont elles cohérentes ?

## Slide 30: Etudes de mesure et calcul d’atténuation
Présentation du mode opératoire :
  Mesure en deux étapes :
      Mesure de la puissance sans la fibre à tester = mesure de référence (en dBm) : Pref(dBm)
      Adjonction de la fibre à tester et mesure de la puissance à sa sortie : Ps (en dBm)
    Donner l’expression de l’atténuation en dB en fonction de Pref(dBm) et Ps(dBm)

## Slide 31: Etudes de mesure et calcul d’atténuation
Mesure de la ligne G657

## Slide 32: Etudes de mesure et calcul d’atténuation
Résultat de la mesure de référence (étalonnage)
  Mesure sans la fibre à tester
Résultat de la mesure de la fibre
  Mesure en sortie de la fibre à tester
Exploitation des résultats :
    Déterminer l’atténuation dans cette fibre optique
    Si la longueur de cette fibre est donnée, Lo=1,6km, déterminer la valeur de l’atténuation linéique de cette fibre (en dB/km).
    A quelle longueur d’onde est réalisée cette mesure …

## Slide 33: Etudes de mesure et calcul d’atténuation
Même procédure à une longueur d’onde différente
    A quelle longueur d’onde sont réalisées les mesures ci-dessous.
    Déterminer l’atténuation de cette fibre.
    En déduire son atténuation linéique.

## Slide 34: Fin
Bonne rédaction …